Общий журнал работ

(образец заполнения)

Типовая межотраслевая форма N КС-6

Утверждена Постановлением

Госкомстата России

от 30.10.97 N 71а

2

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ N --------- ┌──────────┐

│ Коды │

├──────────┤

Форма по ОКУД │ 0322002 │

├──┬──┬────┤

Дата составления │01│06│2011│

├──┴──┴────┤

Специализированная строительная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

ООО "ГрейфСервис" │ │

--------------------------------------------- по ОКПО │ 25896441 │

г. Москва, ул. Кетчерская, д. 15 ├──────────┤

Адрес ----------------------------------------------- │ │

└──────────┘

Монолитный жилой дом с пристроенной

подземной автостоянкой и

индивидуальным тепловым пунктом (ИТП)

по строительству объекта -------------------------------------

предприятие, здание, сооружение и т.п.

г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 59

Адрес объекта ----------------------------------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного

от строительной организации за строительство объекта и ведение

инженер по капитальному строительству

общего журнала работ, --------------------------------------------

Ицхаков Андрей Максимович

------------------------------------------------------------------

Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и

ОАО "ГеоПроект", главный инженер

подпись главного инженера проекта --------------------------------

проекта Соколов Тарас Анатольевич

------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество и

подпись руководителя (представителя технического надзора) \_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАО "Энтузиаст", генеральный директор Михненко Глеб Борисович

------------------------------------------------------------------

технический надзор: ОАО "ГеоПроект", главный инженер проекта

------------------------------------------------------------------

Соколов Тарас Анатольевич

------------------------------------------------------------------

01 июня 2011 г.

Начало работ: по договору (контракту) ----------------------------

02 июня 2011 г.

фактически -------------------------------------------------------

Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту)

01 июля 2011 г.

------------------------------------------------------------------

01 июля 2011 г.

фактически -------------------------------------------------------

8

В настоящем журнале ----- пронумерованных и прошнурованных

страниц.

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя

Генеральный директор

Михайлов Константин

Борисович

строительной организации, выдавшего журнал, ----------------------

Дата выдачи, печать организации

01.06.2011

Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания

или сооружения (мощность, производительность, полезная площадь,

2-секционный монолитный

вместимость и т.п.; стоимость работ) -----------------------------

жилой дом переменной этажности (20 - 22 - 24) с пристроенной

------------------------------------------------------------------

подземной автостоянкой на 100 м/мест и индивидуальным тепловым

------------------------------------------------------------------

пунктом (ИТП). Стоимость земельных работ (разработка котлована,

------------------------------------------------------------------

выемка, вывоз грунта - около 19 500 куб. м, установка распорочной

------------------------------------------------------------------

системы - около 120 м, вывоз грунта - около 1200 контейнеров)

------------------------------------------------------------------

составляет Шестнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч руб.

------------------------------------------------------------------

00 коп. (16 375 000 руб.)

------------------------------------------------------------------

Утверждающая инстанция и дата утверждения проекта (рабочего

Мосгорэкспертиза 06.11.2010

проекта) ---------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-

Субподрядные организации и выполняемые ими работы ------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организации, разработавшие проектно-сметную документацию, \_\_\_\_

ОАО "ГеоПроект"

------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-

Отметки об изменениях в записях на титульном листе -----------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Раздел 1. СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА,

ЗАНЯТОГО НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество,  занимаемая должность,  участок работы | Дата на-  чала работ  на строи-  тельстве  объекта | Отметка о получении  разрешения на право  производства работ  или о прохождении  аттестации | Дата окон-  чания ра-  бот на  строи-  тельстве  объекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Антонов О.Ф., старший  прораб. Разработка  котлована. Выемка  грунта. Монтаж  строительных  конструкций. Устройство  строительной площадки | 02.06.2011 | Квалификационный  аттестат инженера  строительных работ  от 01.09.2009  N 155 975 | 30.06.2011 |
| Бородуленко П.А.,  главный инженер  монтажного участка.  Монтаж строительных  машин | 02.06.2011 | Квалификационный  аттестат инженера  строительных работ  от 01.08.2008  N 105 185 | 03.06.2011 |
| Белоруков О.П., инженер  ремонтного участка.  Наладка и ремонт  механизмов машин | 02.06.2011 | Удостоверение  о повышении  квалификации  от 17.05.2010  N ИР-115988 | 30.06.2011 |
| Керсов Ф.А.,  производитель  строительных работ  (прораб). Руководство и  контроль за проведением  общих строительных работ | 02.06.2011 | Квалификационный  аттестат инженера  строительных работ  от 01.08.2008  N 105 190 | 01.07.2011 |
| Зверский Р.В., прораб  транспортного участка.  Вывоз грунта | 02.06.2011 | Удостоверение  о повышении  квалификации  от 17.08.2010  N ИР-118 023 | 12.06.2011 |
| Ицхаков А.М., инженер  по капитальному  строительству.  Выполнение  технологических расчетов | 02.06.2011 | Квалификационный  аттестат на право  подготовки  заключений  экспертизы  проектной  документации  и (или) экспертизы  результатов  инженерных  изысканий  от 08.09.2010  N СЛ 2585601 | 06.06.2011 |
| Георгиевский А.Н.,  главный специалист  отдела инженерных  изысканий.  Геодезические работы,  составление технического  отчета и чертежей  котлована | 02.06.2011 | Квалификационный  аттестат на право  подготовки  заключений  экспертизы  проектной  документации  и (или) экспертизы  результатов  инженерных  изысканий  от 02.04.2010  N СЛ 255696 | 06.06.2011 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

По данному образцу печатать 2, 3, 4-ю страницу журнала по форме N КС-6.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ

ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

СКРЫТЫХ РАБОТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по  порядку | Наименование актов (с указанием  места расположения конструкций  и работ) | Дата подписания акта,  фамилии, инициалы и  должности подписавших |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Акт о приемке-сдаче результатов  геодезических работ и утверждении  технического отчета и чертежей  котлована | 06.06.2011  Ицхаков А.М., инженер  по капитальному  строительству,  Георгиевский А.Н.,  главный специалист  отдела инженерных  изысканий;  ОАО "ГеоПроект":  Соколов Т.А., главный  инженер проекта |
| 2 | Акт о разработке котлована  (строительная площадка) | 09.06.2011  Керсов Ф.А., прораб,  Антонов О.Ф., старший  прораб;  ЗАО "Энтузиаст":  Михненко Г.Б.,  генеральный директор |
| 3 | Акт о сборке (монтаже)  строительных конструкций  (строительная площадка) | 13.06.2011  Керсов Ф.А., прораб,  Бородуленко П.А.,  главный инженер  монтажного участка |
| 4 | Акт об установке распорочной  системы (котлован) | 23.06.2011  Керсов Ф.А., прораб,  Ицхаков А.М., инженер  по капитальному  строительству;  ОАО "ГеоПроект":  Соколов Т.А., главный  инженер проекта |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

По данному образцу печатать с 5-й страницы по 14-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Раздел 3. ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наименование конструктивных  частей и элементов, места  их расположения со ссылкой  на номера чертежей, с  указанием отметок и осей | Результаты  контроля и  оценки  качества | Должности и подписи  лиц, оценивающих  качество работ в  порядке контроля и  надзора |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 06.06.2011 | Геодезические исследования,  разработка чертежа  котлована (чертеж от  05.06.2011 N 1/к) | Претензий  к качеству  нет | ОАО "ГеоПроект":  главный инженер  проекта  Соколов Т.А. |
| 09.06.2011 | Разработка котлована  (чертеж от 05.06.2011  N 1/к) | Котлован  соответствует  чертежу,  претензий  к качеству  нет | ОАО "ГеоПроект":  главный инженер  проекта  Соколов Т.А.;  ЗАО "Энтузиаст":  генеральный  директор  Михненко Г.Б. |
| 23.06.2011 | Установка распорочной  системы котлована (чертеж  N 2/к от 05.06.2011) | Распорочная  система  соответствует  чертежу,  претензий  к качеству  нет | ЗАО "Энтузиаст":  генеральный  директор  Михненко Г.Б.;  ОАО "ГеоПроект":  главный инженер  проекта  Соколов Т.А. |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

По данному образцу печатать с 15-й страницы по 20-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование специаль-  ного журнала и дата  его выдачи | Организация, ведущая журнал,  фамилия, инициалы и долж-  ность ответственного лица | Дата сдачи-  приемки жур-  нала и под-  писи долж-  ностных лиц |
| 1 | 2 | 3 |
| Журнал по ведению  инженерно-геодезических  изысканий (02.06.2011) | Георгиевский А.Н., главный  специалист отдела инженерных  изысканий ООО "ГрейфСервис" | 07.06.2011  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Михайлов  К.Б.) |
| Журнал работ  по разработке котлована  и установке распорочной  системы (02.06.2011) | Антонов О.Ф., старший прораб  ООО "ГрейфСервис" | 23.06.2011  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Михайлов  К.Б.) |
| Журнал ТО спецтехники  (02.06.2011) | Белоруков О.П., инженер  ремонтного участка,  ООО "ГрейфСервис" | 30.06.2011  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Михайлов  К.Б.) |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

По данному образцу печатать 21-ю и 22-ю страницы журнала по форме N КС-6.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Краткое описание и условия производства  работ (со ссылкой, при необходимости,  на работы, выполняемые субподрядными  организациями, с указанием метеоусло-  вий, отметок и осей зданий и сооруже-  ний); должность, фамилия, инициалы и  подпись ответственного лица | Должность и подпись  ответственного  лица, контролирую-  щего ведение журна-  ла |
| 1 | 2 | 3 |
| 02.06.2011 -  06.06.2011 | Сбор, анализ и оцифровка планово-  высотных топографических материалов;  рекогносцировочное исследование  территории будущих работ;  разработка съемочного и планово-  высотного геодезического обоснования  в виде сети закрепленных геодезических  знаков - реперов;  мероприятия по поиску, обнаружению и  топографической съемке подземных  коммуникаций;  создание цифровой модели территории,  которая является электронной послойной  масштабируемой геоподосновой, создание  технического отчета.  Ответственный: главный специалист  отдела инженерных изысканий  Георгиевский А.Н. | Ицхаков А.М.,  инженер  по капитальному  строительству |
| 02.06.2011 -  23.06.2011 | Монтаж хомутовых строительных лесов,  устройство ограждений площадки,  навесов. Монтаж строительной техники.  Ответственные: прораб Керсов Ф.А.;  главный инженер монтажного участка  Бородуленко П.А. | Ицхаков А.М.,  инженер  по капитальному  строительству |
| 02.06.2011 -  23.06.2011 | Разработка котлована: рытье котлована,  дренаж. Бурение скважин, заполнение  их раствором заделки, погружение  в скважины внутренней арматуры.  Установка элементов ограждения  котлована вибропогружением. Крепление  стенок забиркой из металлического  листа. Инъектирование грунтовых  анкеров, крепление откосов.  Ответственный: прораб Керсов Ф.А. | Ицхаков А.М.,  инженер  по капитальному  строительству |
| 02.06.2011 -  12.06.2011 | Вывоз грунта на полигон контейнерами  по 8 куб. м на самосвалах. Работа в 2  смены.  Ответственный: прораб транспортного  участка Зверский Р.В. | Ицхаков А.М.,  инженер  по капитальному  строительству |
| 02.06.2011 -  01.07.2011 | Техническое обслуживание спецтехники.  Наладка. Ежедневный контроль. Текущий  ремонт.  Ответственный: инженер ремонтного  участка Белоруков О.П. | Ицхаков А.М.,  инженер  по капитальному  строительству |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

По данному образцу печатать с 23-й по 122-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Раздел 6. ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И СЛУЖБ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Замечания контролирующих органов или  ссылка на предписание, с указанием от-  меток и осей зданий и сооружений. Долж-  ность, фамилия, инициалы и подпись  контролирующего лица | Отметки о принятии  замечаний к испол-  нению и о проверке  их выполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

По данному образцу печатать со 123-й по 128-ю страницу включительно журнала по форме N КС-6.

Печатать на последней странице в правом нижнем углу.

В этой книге пронумеровано

8

и прошнуровано --- страниц

и опечатаны сургучной печатью

Генеральный

директор

ООО "ГрейфСервис" Михайлов К.Б.

М.П. ----------------- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -------------------------

должность подпись расшифровка подписи

01 июля 11

"--" ---------- 20-- г.