ПРИКАЗ

по_______________________________

(наименование  образовательного  учреждения)

от «____»_____________200__г.                                                                  № __

«О назначении ответственных лиц

за пожарную безопасность»

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников в соответствии с требованиями противопожарного режима МДОУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить ответственного за организацию и проведения всей работы по пожарной безопасности в МДОУ заместителя заведующего по административно- хозяйственной работе ____________

- Возложить ответственность на заместителя заведующего по административно- хозяйственной работе за:

- осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил, проведением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- проведение вводного, первичного, целевого и внепланового противопожарного инструктажа, с регистрацией в «журнале учета инструктажей по пожарной безопасности»;

- обучение персонала действиям в случае пожара и эвакуации людей;

- разработать программы и инструкции по пожарной безопасности;

- разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности;

- выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

- проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:

а) электрооборудования;

б)	сетей противопожарного водоснабжения;

в)	системы автоматической пожарной сигнализации и средствсвязи;

г)	систем противодымной защиты (двери в коридорах, проходах, лестничных клетках, тамбурах) и индивидуальных средств защиты органов дыхания;

д)	систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, указатели световой и табличной индикации «Выход», планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов);

е)	первичных средств пожаротушения (огнетушители)

- не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории учреждения без специально оформленного наряда-допуска.

- Назначить ответственными за пожарную безопасность:

в прачечной ________________________________________________________

в гладильной _______________________________________________________

на пищеблоке _______________________________________________________

в группе № 1_______________________________________________________

в группе № 2 ______________________________________________________

в группе № 3 _______________________________________________________

.

.

.

- Старшей медицинской сестре _____________________ :

- оказывать в случае необходимости медицинскую помощь;

- постоянно следить за наличием необходимых медикаментов для оказания помощи в экстренных случаях.

5. Воспитателям дошкольных групп проводить профилактическую работу с воспитанниками согласно перспективному плану знакомства детей с правилами пожарной безопасности.

6. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим обеспечению пожарной безопасности в МДОУ в течение рабочего дня.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ _________________________

С приказом ознакомлены: